[image: image11.emf]
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

Redes DeviceNet™
Trabalho apresentado com o objetivo de explicar e demonstrar o funcionamento e a organização das redes DeviceNet™ para a disciplina de redes industriais.
São João del-Rei, junho de 2018.
Sumário
Introdução...................................................................................................3

Relação DeviceNet e padrão OSI...............................................................3
Protocolo CAN............................................................................................4

Quadro de dados CAN...............................................................................4

Modelo de Mensagens CAN.......................................................................5


 REF mac \h  \* MERGEFORMAT 

Camada de acesso ao meio (MAC) ............................................................5

Exemplos de mensagens CAN...................................................................6
DeviceNet - Meio Fisíco..............................................................................7


 REF enderecamento \h  \* MERGEFORMAT 

DeviceNet - Endereçamento.......................................................................8

DeviceNet Topologia..................................................................................8

Modelos de Redes........................................................................................9


 REF conclusao \h  \* MERGEFORMAT 

Conclusão...................................................................................................10

Anexos........................................................................................................10
Referências Bibliográficas........................................................................11


Introdução

Definição de Devicenet™ pela ODVA


DeviceNet é um protocol da camada de aplicação criada pela Allen-Bradley (atual Rockwell Automation), que funciona sobre a tecnologia CAN (Controller Area Network), desenvolvida pela BOSCH. A DeviceNet adaptou conceitos da CIP (Common Industrial Protocol) e da tecnologia CAN, o que o torna mais robusto e barato se comparado aos baseados no protocolo RS-485(ModBus e ProfiBus).


Em outras palavras: DeviceNet é uma rede de baixo nível(Considera-se baixo nível pois o DeviceNet implementa obrigatóriamente o conceito de CAN que é de baixo nível,  mas o DeviceNet encontra-se na camada de aplicação -camada7-) que proporciona  comunicações utilizando o mesmo meio físico entre dispositivos operando com dispositivos analógicos (4-20 mA) e digitais (24VDC) sendo desenvolvida pela Allen-Bradley (atual Rockwell Automation) e utiliza o protocolo CAN criada pela BOSCH nos anos 80, sendo esta com foco na industria automobilística.


Padronizado pela ODVA (Open DeviceNet Vendor Association), criada por quatro companias Omron, Rockwell Automation, Square D and Westinghouse Cutler-Hammer.  Criada inicialmente para a promover a adoção do DeviceNet™ incluindo definições de padrões, estabelecimento de critérios e testes de conformidade*.
Relação DeviceNet e padrão OSI
[image: image12.png]mow

Identificador
de 11 bits

Campo de
Controle

Tamanho

(LEN)

Dados: 0 a § bytes

CRC

A|E
c | o
KI|F

Campo de
[ —

Campo de dados





*Verifica se o software foi desenvolvido de acordo com padrões, normas, procedimentos e guias de TI
Protocolo DeviceNet


De forma geral o DeviceNet é distribuído da forma:

Dois estados lógicos:
· Bits recessivos (1);
· Bits dominantes (0).
Quadro de Dados CAN
CSMA/NBA – CSMA/CD+ AMP;
Modelo Produtor/Consumidor
Protocolo CAN

Metódo aberto de comunicação entre vários dispositivos eletrônicos como sistemas de ignição, suspensão ativa,ABS, controle de marcha, iluminação, ar-condicionado, airbags, trava central, etc, embarcados em um automóvel. Idealizada por Robert Bosch GmbH em 1983.
Percebido o problema de comunicação entre módulos diferentes Bosch criou o novo protocol chamado CAN, provendo mecanismos que foram incorporados ao hardware e software para que cada modulo eletronico pudesse comunicar entre si utilizando um cabo comum.  A partir deste momento as principais fabricantes de chips da indústria como Intel, Motorola, Siemens, entre outras passaram a embarcar nos chips e produzi-los em larga escala.
Quadro de dados CAN
[image: image13.png]pe %
£ S

{) @ https:/pt.slideshare.net ]

B o
estes dispositivos simples ¢ conhecido em tempo de configuragao.

As mensagens do grupo 2 sdo utilizadas na definigdo destes identificadores. Neste
grupo, o MAC ID ndo é especificado como Source MAC ID, o que possibilita
utilizd-lo como Destination ID. O group ID e o MAC ID estio localizados nos
primeiros 8 bits da mensagem o que permite sua filtragem por chips antigos do
protocolo CAN, que sé trabalham com 8 bits.

Um mestre, desejando se comunicar com diversos escravos, pode pedir
emprestado o enderego do destino da mensagem e usar o campo de MAC ID para
este fim

Salvar

BITS DE IDENTIFICACAO Descricio

7 6 5 B

Group 1 Messages

Autor: Constantine Seixa

14

UFMG - Departamento de Engenharia Eletrdnica




[image: image14.png]Toque e
O @& http d
)y ————————@
] 1 1 0 1 Source MAC ID Slaves /0 Change of State or Cyclic
Message
0 1 1 1|0 | Source MAC ID Slave’s IO Bit-Strobe Response Message
0 1 1|1 1 Source MAC ID Slave’s IO Poll Response Message
1]o MACID Group 2 Group 2 Messages
Message ID
I | 0 | MACID 170 [0 [ 0 [ Master's O Bit-Strobe Command Msg
1 0 | MACID 0 0 1 | Reserved for Master's Use — Use n TBD
1 0 | MACID 0 [ 1 0| Master's change of State Ack Message
1 0 | MACID 01 1| Slave's Explicit Response Messages
1 0 | MACID 1 0 0 | Masgter’s Connected Explicit Request Msg
1 0 | MACID T o 1 | Master's I/O Poll Cmd/Change of
Satte/Cyclic Msg.
1 0 | MACID 1 1 0 | Group 2 Only Unconnected Explicit Req.
Msgs.
1 0 | MACID 1 1 1 | Duplicate MAC ID Check Messages

Figura 15: Mensagens do Predefined Master/Slave Connection set

.l 82% W 15:21

@





O protocolo CAN possui o quadro de dados como mostrado a seguir:

Sendo composto por:

	Field name
	Length (bits)
	Purpose

	Start-of-frame
	1
	Delimita o inicio do Quadro.

	Identificador
	11
	Identificador ÚNICO que indica a prioridade da mensagem

	Remote transmission request (RTR)
	1
	DEVE ser dominante (0) for data frames and recessive (1) for remote request frames

	Reserved bit (r0)
	1
	Reserved bit. DEVE ser dominante (0), mas aceita ambos valores.

	Tamanho (LEN)
	4
	Number of bytes of data (0–8 bytes) 

	Dados 
	0–64 (0-8 bytes)
	Data to be transmitted (length in bytes dictated by DLC field)

	CRC
	15
	Cyclic redundancy check

	CRC delimiter
	1
	DEVE ser recessivo (1)

	
	
	

	
	
	

	ACK slot
	1
	Transmissor envia recessivo (1) e qualquer receptor pode responder com um dominante (0)

	ACK delimiter
	1
	DEVE ser recessivo (1)

	End-of-frame (EOF)
	7
	DEVEM ser recessivos (1)



O espaço entre um quadro e outro deve ser de três bits recessivos.
Modelo de Mensagens CAN


As mensagens de um datagrama podem ser de corpo único ou segmentados como mostrado a seguir:

[image: image1.png]716|543 [2]|1]0 716 15(4 )13 [2]1]0
0 Cabegalho da mensagem 0 Cabecalho da Mensagem
1 1 Protocolo de fragmentagio
2 2
3 3
4 Corpo da Mensagem 4 Corpo de Mensagem
5 5 Fragmentada
6 6
7 7





Figura 2 - Detalhes do campo de dados do modelo CAN
Camada de acesso ao meio (MAC)

CSMA/CD with NDA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection with Non-Destructive Arbitration), possui as seguintes características:
· Nó só transmite quando o meio estiver livre;
· Cada nó transmite e escuta o meio, bit a bit;
· Bits dominantes sobrescrevem bits recessivos.
[image: image2.png]I . -ll listening only

- o~ ™
o @ o
8 8 B8
< < <

dominant

bus-level





Figura 3 - Exemplo de transmissão no padrão CAN. Repare que neste padrão mensagens de maior prioridade, tem preferência de transmissão após isso os menos prioritários apenas escutam a rede.

[image: image15.png]


Exemplos de mensagens CAN
Figura 4 - Exemplos de identificadores no padrão CAN.
I/O Message:
Mensagens críticas;
Geradas ponto-a-ponto e multicast;
Identificadores de alta prioridade;
Configuração prévia indicando fonte e destino
Explicit Message:
Mensagens de configuração e diagnósticos de defeitos;
Ponto-a-Ponto;
Identificadores de baixa prioridade.
Error Message:
CRC Error:
· Retransmissão de mensagem solicitada

ACK Error:
· Nó receptor escreve ACK em um bit dominante
· Se o bit ACK não for alterado, ocorre retransmissão imediata
Form Error:
· Formato nao esperado de “cabeçalho” ou “rodapé”
Bit 1/0 Error:
· Próprio transmissor detecta, bits invertidos
Stuff Error:
     -     Até o CRC não é possível a presença de 6 bits consecutivos com mesma polaridade, caso ocorra, retransmissão imediata
DeviceNet - Meio Fisíco
Dois pares de fio em um único cabo:
- Comunicação: Utilizando a técnica de tensão diferencial
- Alimentação
: 24V – DC.
Máximo de 64 nós
Terminadores de 121Ω
[image: image16.jpg]



Figura 5 - Descrição dos valores Dominante e recessivo, baseado no modelo CAN. Dado o valor recessivos (2.5V) valor inferiores (1,5V) ao recessivo, são o CAN_L, e superiores (3,5V) ao recessivo CAN_H
DeviceNet - Endereçamento

Possui 64 nós, com destaque para os nós:
0 – Nó de scanner
62 – Nó de interface PC-rede
Demais 62 nós para dispositivos
DeviceNet Topologia
Em linha ou barramento;
Em árvore;
Em tronco – mais comum. – utiliza cabo de par trançado. Pode chegar a taxa de transmissão de 1 Mbps, porém com uma distância curta de 22,8 m
[image: image17.jpg]arain bare)
bioe.
black

red
white

drain bare)
blue.
black



[image: image3.png]


[image: image4.png]



Figura 6-Árvore

Figura 7-Árvore



Figura 8-Árvore


Topologia - Tronco Limitações

[image: image5.png]Tronco
(cabo grosso)

Derivacao (cabo fino)

Maximo

Acumulado

500m (1640 ft)

6m (20 ft)

156m (512 ft)

250m (820 ft)

6m (20 ft)

78m (256 ft)

100m (328 ft)

6m (20 ft)

39m (128 ft)





Figura 9 - Relação taxa de transmissão e comprimento de tronco e derivações
Modelos de Redes

[image: image6.png]Producio ciclica de dados

every 500 ms

every 25 ms

every 2000 ms





Figura 10 - Modelo de rede por ciclo ou período
[image: image7.png]Mudang¢a do estado do dado





Figura 11 - Modelo de rede por alteração de estado
[image: image8.png]Multi-mestre

PLCT |

| pLC2 |

/0 1





Figura 12 - Modelo de rede por multi-mestre, em que todas as infromações são sincornizadas entre todos os plc's simultanêamente
[image: image9.png]Mestre/Escravo





Figura 13 - Mestre-escravo, padrão comumente encontrado em que um scanner (plc, entre outros) lê os dados dispositivo por dispositivo
Conclusão

Podemos concluir, baseado nos dados apresentados que a DeviceNet apresenta em linhas gerais:

· Uma rede simples, de fácil configuração.
· Baixo-custo e alto benefício.
· Robusta e de altissíma confiabilidade.

Anexos

Modelos e pinagens do padrão DeviceNet

[image: image18.png]Vemn T 3.5

Vo T15v

Recessivo  Dominante  Recessivo

Tempo





[image: image19.png]081 REFERENCE MODEL

Figure 1 - CAN and the OSI Model



[image: image10.png]FEMALE 778"

22 Vool
3 ik ooz
i
Pt





Referências Bibliográficas

http://www.cse.dmu.ac.uk/~eg/tele/whatdev.pdf

https://www.dca.ufrn.br/~affonso/FTP/DCA447/modbus/fabio_device_net.pdf

www.odva.org

www.sense.com.br

www.cpdee.ufmg.br/~seixas

Sistemas de redes para controle e automação – Lopez,R.A. – Book Express

Figura � SEQ Figura \* ARABIC �1� - Modelo de Quadro CAN








